## Przedmiar robót
KALKULACJA UPROSZCZONA
Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena | Wartość
[5 empty] | zł | zł
(5 x 6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1 d.1 | KNNR 5 0405-07 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie Rozdzielnica RCH1 wg rys. E-05 | szt. | 1
2 d.1 | KNNR 5 0405-07 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie Rozdzielnica RCH2 wg rys. E-06 | szt. | 1
3 d.1 | KNNR 5 0405-06 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie Rozbudowa istn. Rozdzielnicy D1.5 wg rys. E-05 | szt. | 1
4 d.1 | KNNR 5 0405-06 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie Rozbudowa istn. Rozdzielnicy RG1 wg rys. E-06 | szt. | 1
5 d.1 | KNNR 5 1101-02 | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania | szt. | 50
6 d.1 | KNNR 5 1105-07 | Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów E50H60 | m | 50
7 d.1 | KNNR 5 0103-06 | Rury RL 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton | m | 40
8 d.1 | KNNR 5 0103-05 | Rury RL 18 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton | m | 250
9 d.1 | KNNR 5 0716-03 | Układanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych Cu 5x16 mm2 | m | 72
10 d.1 | KNNR 5 0716-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych Cu 5x10 mm2 | m | 52
11 d.1 | KNNR 5 0203-03 | Przewody kabelkowe Cu 5x6 mm2 wciągane do rur | m | 65
12 d.1 | KNNR 5 0203-01 | Przewody Cu 3x1,5 mm2 wciągane do rur | m | 190
13 d.1 | KNNR 5 0203-01 | Przewody Cu 4x1,5 mm2 wciągane do rur | m | 70
14 d.1 | KNNR 5 0203-01 | Przewody Cu 3x2,5 mm2 wciągane do rur | m | 72
15 d.1 | KNNR 5 1203-11 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 10
16 d.1 | KNNR 5 1204-01 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył 6 mm2 | szt. | 30
17 d.1 | KNNR 5 0726-09 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył 10 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2
18 d.1 | KNNR 5 0726-09 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2
19 d.1 | KNNR 5 1209-0102 analogia | Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach | otw. | 6
20 d.1 | KNNR 5 1209-0202 analogia | Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach | otw. | 2
21 d.1 | analiza indywidualna | Wykonanie izolacji przepustów masą uszczelniającą ognioochronną | kpl. | 5
22 d.1 | KNNR 5 0301-14 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie - wykonanie otworów w blasze | szt. | 9+5 = 14.0000
23 d.1 | KNNR 5 0304-01 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach mocowane bezśrubowo | szt. | 5
24 d.1 | KNNR 5 0307-01 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe | szt. | 1
25 d.1 | KNNR 5 0307-03 | Łączniki schodowe, dwubiegunowe bryzgoszczelne IP44 | szt. | 2
26 d.1 | KNNR 5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 6
27 d.1 | KNNR 5 0511-06 | Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W - Oprawa typ "N1" np. NEPTUN LED V2 4400 kompletna | kpl. | 20
28 d.1 | KNNR 5 0502-03 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa typ "AW1" np. iTECH C1 | kpl. | 5
29 d.1 | KNNR 5 0502-03 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa typ "AW2" np. iTECH M2 cold | kpl. | 2
30 d.1 | KNNR 5 0502-03 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa typ "EW1" np. ONTECS M1 | kpl. | 2
31 d.1 | KNNR 5 0502-03 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa typ "EW2c" np. ONTECS M2 cold | kpl. | 1
Razem dział: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2 | 45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE I INSTALACJA ODGROMOWA
32 d.2 | KNNR 5 0601-02 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych DFe fi 8 mm | m | 14
33 d.2 | KNNR 5 0611-11 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu | szt. | 5
34 d.2 | KNNR 5 0615-05 | Iglice typu 2,5 montowane na dachu z gotowymi kotwami | kpl. | 2
35 d.2 | KNNR 5 0613-01 | Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm - Miejscowa Połączenie Wyrównawcze CC | szt. | 2
36 d.2 | KNNR 5 0202-02 | Przewody DY 6 mm2 w gotowych korytkach i na konstrukcji | m | 25
Razem dział: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE I INSTALACJA ODGROMOWA
3 | 45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych PRÓBY POMONTAŻOWE
37 d.3 | KNNR 5 1302-04 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy | odc. | 2
38 d.3 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 10
39 d.3 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 3
40 d.3 | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 1
41 d.3 | KNNR 5 1304-06 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. | 9
42 d.3 | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 2
43 d.3 | KNR 13-21 0301-03 | Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku | kpl.pom. | 3
Razem dział: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych PRÓBY POMONTAŻOWE
4 | 45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych ROBOTY DEMONTAŻOWE
44 d.4 | KNNR-W 9 0302-05 | Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu ceglanym, betonowym | m | 150
45 d.4 | KNNR-W 9 0501-06 | Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem | szt. | 8
46 d.4 | KNNR-W 9 0402-06 | Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych | szt. | 4
47 d.4 | KNNR-W 9 0401-08 | Demontaż uszczelnionego łącznika z tworzyw sztucznych lub metalowego | szt. | 3
Razem dział: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych ROBOTY DEMONTAŻOWE
5 | 45314300-4 | Instalowanie infrastruktury kablowej INSTALACJA IT
48 d.5 | KNR AT-14 0110-01 analogia | Montaż szaf dystrybucyjnych 19" - demontaż Krotność = 0.6 | kpl. | 1
49 d.5 | KNR AT-14 0110-13 analogia | Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie ponad 2 do 12 kg - Rozbudowa istn. szafy IT w serwerowni wg rys. E-09 | kpl. | 1
50 d.5 | KNNR 5 1101-01 | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie | szt. | 180
51 d.5 | KNNR 5 1105-07 | Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów 50H60 | m | 180
52 d.5 | KNR AT-14 0102-02 | Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel światłowodowy jednomodowy 12J | m | 620
53 d.5 | KNR AT-14 0102-01 | Układanie poziomego okablowania strukturalnego - UTP 4x2x0,5 kat.5e | m | 50+100 = 150.0000
54 d.5 | KNR AT-14 0106-01 | Montaż złącza światłowodowego | szt. | 3
55 d.5 | KNR AT-14 0104-02 | Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych | szt. | 8*12 = 96.0000
56 d.5 | KNNR 5 1203-11 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 209*2 = 418.0000
57 d.5 | KNR AT-14 0111-01 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami | pomiar | 4+4 = 8.0000
58 d.5 | KNNR 5 1301-01 analogia | Wykonanie testów dynamicznych potwierdzających spełnienie wymogów kat. 5e | pomiar | 4
59 d.5 | KNNR 5 1209-0101 analogia | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach | otw. | 17
60 d.5 | analiza indywidualna | Wykonanie izolacji przepustów masą uszczelniającą ognioochronną | kpl. | 10
Razem dział: Instalowanie infrastruktury kablowej INSTALACJA IT
6 | 45312200-9 | Instalowanie alarmów włamaniowych INSTALACJA KONTROLI DOSTĘPU I CCTV
61 d.6 | KNR AL-01 0111-03 | Montaż elektromechanicznych elementów obsługowych - Konroler dostępu | szt. | 1
62 d.6 | KNR AL-01 0101-02 analogia | Demontaż i ponowny montaż istn kompaktowej centrali kontroli dostępu R,S *1,6 | szt. | 4+4 = 8.0000
63 d.6 | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg demontaż i montaz w nowym miejscu Przycisk ewakuacyjny R*1,6 | szt. | 1
64 d.6 | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Przycisk ewakuacyjny | szt. | 2
65 d.6 | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg demontaż i montaz w nowym miejscu Przycisk wyjścia R*1,6 | szt. | 1
66 d.6 | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Przycisk wyjścia | szt. | 2
67 d.6 | KNR AL-01 0301-02 | Demontaz i ponowny montaż w nowym miejscu elementów systemu kontroli dostępu - czytnik SKD R*1,6 | szt. | 1
68 d.6 | KNR AL-01 0301-02 | Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik SKD | szt. | 2
69 d.6 | KNR AL-01 0203-01 | Demontaż i ponowny montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa R*1,6 | szt. | 1
70 d.6 | KNR AL-01 0203-01 | Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa | szt. | 2
71 d.6 | KNR AL-01 0304-01 | Demontaż i ponowny montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep | szt | 1
72 d.6 | KNR AL-01 0304-01 | Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard | szt | 2
73 d.6 | KNR AL-01 0501-01 | Demontaż i ponowny montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna R*1,6 | szt. | 3
74 d.6 | KNR AL-01 0501-01 | Demontażelementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna R*0,6 | szt. | 3
75 d.6 | KNNR 5 1209-0101 analogia | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach | otw. | 6
76 d.6 | KNR AT-14 0102-01 | Układanie poziomego okablowania strukturalnego -FTP 4x2x0,5 kat 5e | m | 960
77 d.6 | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe OMY 2x0,75 mm2 wciągane do rur | m | 20
78 d.6 | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe LiYCY 8x0,5 wciągane do rur | m | 20
79 d.6 | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe LiYCY 2x2x0,8 wciągane do rur | m | 20
80 d.6 | KNNR 5 1203-11 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 21
81 d.6 | KNR AL-01 0306-01 | Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali | szt | 3
82 d.6 | KNR AL-01 0506-01 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji | linia | 3
83 d.6 | KNR AL-01 0506-02 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących | linia | 3
Razem dział: Instalowanie alarmów włamaniowych INSTALACJA KONTROLI DOSTĘPU I CCTV
7 | 45312100-8 | Instalowanie pożarowych systemów alarmowych - INSTALACJA SAP
84 d.7 | KNR 5-06 1606-02 | Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek kółkami rozporowymi na cegle Gniazdo do czujek | szt. | 5
85 d.7 | KNR 5-06 1612-03 | Instalowanie liniowych czujek dymu i temperatury w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem | szt. | 5
86 d.7 | KNR AL-01 0402-01 | Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk ROP | szt. | 2
87 d.7 | KNR AL-01 0108-01 | Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego SAL | szt. | 2
88 d.7 | KNR AL-01 0404-01 | Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP -Element EKS | szt. | 10
89 d.7 | KNNR 5 0206-04 | Przewody kabelkowe YnTKSYekw 1x2x0,8 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe | m | 50
90 d.7 | KNNR 5 0206-04 | Przewody kabelkowe HTKSH 4x2x0,8 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe | m | 40
91 d.7 | KNR 5-06 1614-01 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach | szt. | 2
92 d.7 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 2
Razem dział: Instalowanie pożarowych systemów alarmowych - INSTALACJA SAP
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Słownie:
Chlodnia cargo nstalacje

## Zestawienie R,M,S
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1. | robocizna | r-g | 804.1927
RAZEM
Słownie:
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Il inw. | Il wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa
1. | Konroler dostępu | szt | 1.0000 |  | 1.0000
2. | Masa ogniodporn. uszczelniająca przepusty | kpl | 15.0000 |  | 15.0000
3. | Gniazdo do czujek | kpl | 5.0000 |  | 5.0000
4. | pręty DFe fi 8 mm | m | 14.5600 |  | 14.5600
5. | Blacha ołowiana | kg | 0.6600 |  | 0.6600
6. | uchwyty | szt | 609.0000 |  | 609.0000
7. | uchwyty EI90 | szt. | 243.0000 |  | 243.0000
8. | Rozdzielnica RCH1 wg rys. E-05 | szt | 1.0000 |  | 1.0000
9. | Rozdzielnica RCH2 wg rys. E-06 | szt | 1.0000 |  | 1.0000
10. | Rozbudowa istn. Rozdzielnicy RG1 wg rys. E-06 | szt. | 1.0000 |  | 1.0000
11. | Rozbudowa istn. Rozdzielnicy D1.5 wg rys. E-05 | szt. | 1.0000 |  | 1.0000
12. | Przycisk ewakuacyjny | szt. | 2.0000 |  | 2.0000
13. | Przycisk wyjścia | szt. | 2.0000 |  | 2.0000
14. | Elektrozaczep | szt. | 2.0000 |  | 2.0000
15. | Miejscowa Połączenie Wyrównawcze CC | szt. | 2.0000 |  | 2.0000
16. | oprawa typ "AW1" np. iTECH C1 kompletna | szt. | 5.0000 |  | 5.0000
17. | oprawa typ "AW2" np. iTECH M2 cold | szt. | 2.0000 |  | 2.0000
18. | oprawa typ "EW2c" np. ONTECS M2 cold | szt. | 1.0000 |  | 1.0000
19. | oprawa typ "EW1" np. ONTECS M1 | szt. | 2.0000 |  | 2.0000
20. | Oprawa typ "N1" np. NEPTUN LED V2 4400 kompletna | szt | 20.0000 |  | 20.0000
21. | wyłączniki 1-bieg. IP44 | szt. | 1.0200 |  | 1.0200
22. | przełączniki schodowe IP44 | szt. | 2.0400 |  | 2.0400
23. | gniazda wtyczkowe 16 A/Z szczelne IP44 | szt | 6.1200 |  | 6.1200
24. | odgałęźniki bryzgoszczelne | szt | 5.1000 |  | 5.1000
25. | złącze światłowodowe | kpl. | 3.0000 |  | 3.0000
26. | Uchwyty do rur | szt. | 2.0000 |  | 2.0000
27. | rury RL 18 | m | 260.0000 |  | 260.0000
28. | rury RL 28 | m | 41.6000 |  | 41.6000
29. | złączki RL 18 | szt | 102.5000 |  | 102.5000
30. | złączki RL 28 | szt. | 16.4000 |  | 16.4000
31. | wsporniki dachowe | szt. | 14.1400 |  | 14.1400
32. | iglice odgromowe 2,5m | kpl. | 2.0000 |  | 2.0000
33. | złącza rynnowe | szt. | 0.4200 |  | 0.4200
34. | końcówki kablowe Cu 6 | szt. | 30.9000 |  | 30.9000
35. | końcówki kablowe Cu 10 | szt. | 10.0000 |  | 10.0000
36. | końcówki kablowe Cu 16 | szt. | 10.0000 |  | 10.0000
37. | opaski kablowe typu Oki | szt | 4.0000 |  | 4.0000
38. | uchwyty uniwersalne typu UKU | szt. | 4.0000 |  | 4.0000
39. | Rozbudowa istn. szafy IT w serwerowni wg rys. E-09 | kpl. | 1.0000 |  | 1.0000
40. | przewody DY 6 mm2 | m | 26.0000 |  | 26.0000
41. | przewody Cu 3x2,5 mm2 | m | 74.8800 |  | 74.8800
42. | przewody Cu 5x6 mm2 | m | 67.6000 |  | 67.6000
43. | przewody Cu 3x1,5 mm2 | m | 197.6000 |  | 197.6000
44. | przewody Cu 4x1,5 mm2 | m | 72.8000 |  | 72.8000
45. | przewody UTP 4x2x0,5 kat.5e | m | 165.0000 |  | 165.0000
46. | przewody YnTKSYekw 1x2x0,8 | m | 52.0000 |  | 52.0000
47. | przewody OMY 2x0,75 mm2 | m | 20.8000 |  | 20.8000
48. | przewody LiYCY 8x0,5 | m | 20.8000 |  | 20.8000
49. | przewody LiYCY 2x2x0,8 | m | 20.8000 |  | 20.8000
50. | przewody HTKSH 4x2x0,8 | m | 41.6000 |  | 41.6000
51. | kabel FTP 4x2x0,5 kat 5e | m | 1056.0000 |  | 1056.0000
52. | kable Cu 5x16 mm2 | m | 74.8800 |  | 74.8800
53. | kable Cu 5x10 mm2 | m | 54.0800 |  | 54.0800
54. | kabel światłowodowy jednomodowy 12J | m | 682.0000 |  | 682.0000
55. | korytka 50H60 | m | 230.0000 |  | 230.0000
56. | konstrukcje wsporcze | szt. | 230.0000 |  | 230.0000
57. | kołki rozporowe plastykowe | szt | 862.0000 |  | 862.0000
58. | Przycisk ROP | szt | 2.0000 |  | 2.0000
59. | czytnik SKD | kpl | 2.0000 |  | 2.0000
60. | Kontaktron | szt | 2.0000 |  | 2.0000
61. | Czujka ciepła | szt | 5.0000 |  | 5.0000
62. | Sygnalizator akustyczny SAL | szt | 2.0000 |  | 2.0000
63. | Element EKS | kpl | 10.0000 |  | 10.0000
64. | materiały pomocnicze | zł
RAZEM
Słownie:
ZESTAWIENIE SPRZĘTU
Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1. | żuraw samochodowy | m-g | 0.5456
2. | środek transportowy | m-g | 0.8308
3. | ciągnik kołowy | m-g | 0.5456
4. | przyczepa do przewożenia kabli | m-g | 0.5456
5. | spawarka | m-g | 1.2960
6. | spawarka światłowodowa | m-g | 5.4720
7. | przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego | m-g | 2.3840
8. | środek łączności bezprzewodowej | m-g | 4.7680
RAZEM
Słownie: